## Einsparaggregation
| Beispiel für die Aggregation von Energie- und CO₂-Einsparungen 1) | [11 empty] | Stand Juli 2016
Diese Tabelle zeigt, wie der Netzwerkansprechpartner (Moderator oder Netzwerkträgers)
die Ergebnisse für ein Energieeffizienz-Netzwerk zur Übermittlung an das Monitoring-Institut zusammenfassen bzw. aggregieren kann.
| Netzwerkname: | Energieeffizienz-Netzwerk 1 [Beispiel]
[8 empty] | Art der Baseline |  | Berechnung der Einsparungen
Nr. | Umgesetzte Maßnahme | Art der Maßnahme (Ersatz, Erweiterung oder Neuanlage/-gerät) | Datum der Inbetrieb- setzung der Maßnahme | Art der Berechnung | Energieträger (bei Energieträger-wechsel: Energieträger vor Umsetzung der Maßnahme) | Nur bei Energieträger-wechsel: Energieträger nach Umsetzung der Maßnahme | Kurzbeschreibung der Maßnahme | Zustand vor Umsetzung | Gesetzlicher Mindeststandard | Energiebedarf pro Jahr vor Maßnahmen-umsetzung (MWh/a) | Energiebedarf pro Jahr nach Maßnahmen-umsetzung (MWh/a) | Energie-einsparung pro Jahr 3) (MWh/a) | Treibhaus-gaseinsparung pro Jahr 3) (t CO2/a)
1 | Beleuchtung | Ersatz | 2016-06-01 | Standardwerte | Strom |  | Ersatz von 200 herkömmlichen Halogenspots durch LED-Technologie | Konventionelle Halogenspots mit 40 W Anschluss-leistung |  | 20 | 2.5 | 17.5 | 10.605
2 | Beleuchtung | Neuanlage/-Gerät | 2016-05-01 | Standardwerte | Strom |  | Neueinbau von 200 LED-Spots |  | Effiziente Halogenspots mit 33W Anschlussleistung (EnEff-Klasse D) | 16.5 | 2.5 | 14 | 8.484
3 | Gebäudehülle | Ersatz | 2016-09-01 | Ing.-mäßige Berechnung | Erdgas und sonstige Gase |  | Neueinbau von hocheffizienten Fenstern |  |  | 75 | 65 | 10 | 2.5
4 | Heizwärme, Warmwasser | Ersatz | 2016-09-01 | Messung | Mineralöl | Fernwärme | Ersatz einer heizölbetriebenen Anlage durch einen Fernwärme-anschluss |  |  | 75 | 65 | 33.6364 | 12.43
5 | Beleuchtung 2) | Neuanlage/-Gerät | 2016-05-01 | Standardwerte | Strom |  | Neueinbau von 150 LED-Spots |  | Effiziente Halogenspots mit 33W Anschlussleistung (EnEff-Klasse D) | 12.375 | 1.875 | 10.5 | 6.363
Summe: | [9 empty] | 198.875 | 136.875 | 85.6364 | 40.382
Anmerkungen:
1) In diesem hypothetischen Beispiel wird davon ausgegangen, dass die Angaben in der Tabelle von den Netzwerkteilnehmern an den Netzwerkansprechpartner (Netzwerkträger oder Moderator)
wie in das Dokument "Berechnungsbeispiele für die Ermittlung und Erfassung von Energie- und Treibhausgaseinsparungen" übermittelt wurden.
2) Die Maßnahme Nr. 5 ist nicht in dem Dokument "Berechnungsbeispiele für die Ermittlung und Erfassung von Energie- und Treibhausgaseinsparungen" dargestellt.
3) Die Energie- und Treibhausgaseinsparungen pro Jahr werden in dieser Tabelle automatisch berechnet. Die Formeln für die Berechnugen befinden sich in den folgenden Dokumenten: "Regelungen zum Monitoring im Rahmen der
Initiative Energieeffizienz-Netzwerke" und "Berechnungsbeispiele für die Ermittlung und Erfassung von Energie- und Treibhausgaseinsparungen". Die angewandten Berechnungsfaktoren befinden sich in diesem Dokument
im Tabellenblatt "Berechnungsfaktoren".

## Berechnungssfaktoren
Berechnungsfaktoren
Emissionsfaktoren (siehe Dokument "Berechnungsbeispiele für die Ermittlung und Erfassung von Energie- und Treibhausgaseinsparungen", Seite 1)
Energieträger | Emissionsfaktor in t CO2/MWh | Quelle
Erdgas | 0.25 | GEMIS 4.9, Erdgas-Hzg. 100%
Flüssiggas | 0.267 | GEMIS 4.9, Flüssiggas-Hzg. 100%
Heizöl (leicht) | 0.346 | GEMIS 4.9, Öl-leicht-Kessel-DE-2010
Heizöl (schwer) | 0.374 | GEMIS 4.9, Öl-Heizung-DE-2010
Steinkohle | 0.396 | GEMIS 4.9, Kohle-KW-DT-DE-2010 (Endenergie 100%)
Braunkohle | 0.435 | GEMIS 4.9, Braunkohle-KW-DT-DE-2010-rheinisch (Endenergie 100%)
Fernwärme/KWK | 0.208 | DeStatis 066
Strom | 0.606 | GEMIS 4.9, Stromnetz lokal
Primärenergiefaktoren (siehe Dokument "Regelungen zum Monitoring im Rahmen der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke", Seite 5)
Energieträger | Primärenergiefaktor | Quelle
Strom | 1.8 | nach EnEV 2014, aus DIN V 18599-1 : 2011-12
Fernwärme bei KWK | 0.7 | nach EnEV 2014, aus DIN V 18599-1 : 2011-12
Fernwärme sonstige | 1.3 | nach EnEV 2014, aus DIN V 18599-1 : 2011-13
Erdgas und sonstige Gase | 1.1 | nach EnEV 2014, aus DIN V 18599-1 : 2011-12
Mineralöl | 1.1 | nach EnEV 2014, aus DIN V 18599-1 : 2011-12
Kohle/Koks | 1.2 | nach EnEV 2014, aus DIN V 18599-1 : 2011-12
Biomasse | 0.2 | nach EnEV 2014, aus DIN V 18599-1 : 2011-13